石油天然气管道保护条例(第313号令)

石油天然气管道保护条例 文号：第313号令 颁布单位：中华人民共和国国务院 颁布时间：2001-8-2 生效时间：2001-7-26 石油、天然气管道保护条例 第一章 总 则 第一条 为了保障石油、天然气管道的正常运行，维护公共安全，制定本条例。 第二条 本条例适用于全民所有的陆上输送石油、天然气管道及其附属设施，包括： （一）管道及其防腐绝缘层、阴极保护装置，以及其他防护设施； （二）管道沿线的加压站、加热站、计量站、配气站、处理场、阀室、油库及其附属设施； （三）管道沿线的标志桩、测试桩、围栅、拉索、标志牌。 输送石油、天然气的城市管网和石油化工企业内部管网不适用本条例。 第三条 石油、天然气管道及其附属设施的保护，应当贯彻预防为主的方针，实行专业 管理和群众保护相结合的原则。 第四条 国务院能源主管部门负责全国石油、天然气管道及其附属设施安全保护工作的 监督和管理。 第五条 石油、天然气管道（以下简称管道）及其附属设施以及管道输送的石油和天然 气都属于国家财产，受法律保护，任何单位和个人不得侵占、盗窃、哄抢、破坏。任何单位 和个人都有保护管道及其附属设施的义务，对于危害管道及其附属设施的行为，有权制止并 向有关部门报告。 第六条 管道沿线的地方各级人民政府，应当对管道沿线群众进行有关管道安全保护的 宣传教育，并负责协调解决有关管道巡查、维修和事故抢修的临时用地、雇工等事项。 第七条 管道沿线各级公安机关负责依法查处破坏、盗窃、哄抢管道及其附属设施的案 件。 第二章 安全保护 第八条 管道建设企业和管道运营企业（以下统称管道企业）负责所辖管道及其附属设 施的安全运行，其职责是： （一）在建设管道时，对管道包敷防腐绝缘层，加设阴极保护装置； （二）管道建成后，将埋入地下的管道位置书面通知有关部门，并设置永久性标志； （三）对易于遭到车辆碰撞和人畜破坏的局部管道，采取防护措施，并设置标志； （四）严格执行管道运输的技术操作规程和有关安全的规章制度； （五）对管道及其附属设施，定期巡查，及时维修保养； （六）管道出现泄漏时，及时进行抢修； （七）配合当地人民政府向管道沿线群众进行有关管道安全保护的宣传教育； （八）配合公安机关做好管道及其附属设施的安全保卫工作。 第九条 管道企业为了巡查和维修管道，需要征用埋设管道的土地时，应当依照《中华 人民共和国土地管理法》的规定办理征地手续。管道企业依法征用的土地，使用权属于管道 企业，任何单位和个人不得非法侵占。当地农民在征得管道企业同意后，可以在征地范围内 种植浅根农作物，但管道企业对在管道巡查、维护、抢修过程中造成农作物的损失，不予赔 偿。 第十条 管道企业可根据需要在管道沿线招聘群众护线员。 第十一条 管道泄漏和排放的石油，由管道企业负责回收和处理，任何单位和个人不得 据为己有。 第十二条 禁止任何单位和个人从事下列危及管道及其附属设施安全的行为： （一）在管道中心线两侧及附属设施场区外各五十米范围内，开山、爆破、燃放爆竹和 修筑大型工程； （二）在管道中心线两测各五米范围内，取土、挖搪、采石、盖房、建温室、垒家畜棚 圈和修筑其他建筑物； （三）在管道中心线两侧各五米范围内种植深根植物。 第十三条 在管道中心线两侧各五十米至五百米范围内进行爆破，应当事先征得管道企业同意，在采取安全保护措施后方可进行。 第十四条 对于穿越河流的管道，由管道企业与河道管理单位共同协商确定安全保护范 围，并设置标志。在此范围内不得修建码头，不得抛锚、拖锚、掏沙、挖泥、筑坝、炸鱼、 进行水下爆破或其他可能危及管道安全的水下作业。 第十五条 新建电力、通讯线路跨越管道的加压站、加热站、计量站、配气站、处理场 和油库，应当事先与管道企业协商，并采取安全措施。 第十六条 禁止人力车、畜力车、机动车辆在埋地管道上方巡查便道上行驶。禁止行人 在地面管道、架空管道上行走或进行其他危及管道安全的行为。 第十七条 禁止任何单位和个人移动、损坏、拆除为保护管道及其附属设施安全而设置 的标志或保护装置。 第三章 管道与其他建设工程相遇的关系处理 第十八条 管道企业应当将管道的新建、改建规划和计划通知当地城乡建设规划主管部 门；城乡建设规划主管部门应当将管道的新建、改建列入城乡建设规划。 第十九条 管道企业进行管道及其附属设施维修作业和建设保护工程时，管道穿越区域 的有关单位和个人应当给予必要的协助。上述作业对有关单位和个人造成损失的，管道企业 应当按照国家的有关规定承担责任。 第二十条 水利部门在制定防洪措施时，应当注意保护管道的安全；需要在管道通过的 区域泄洪时，应当及时将泄洪量和泄洪时间通知管道企业。 第二十一条 因兴建其他工程而发生下列情况之一的，建设单位应当事先征得管道企业 的同意，并签订有关协议： （一）需要将管道及其附属设施改线或者搬迁的； （二）穿、跨越管道及其附属设施，需要采取防护措施的； （三）铁路、公路加宽或河道、渠道加宽、加深，造成原有管道穿、跨越长度增加或埋 地深度增加的。 第二十二条 管道穿越河道以及在河道中砌筑管道保护工程时，管道企业应当按照国家 有关河道管理的规定执行。 第二十三条 任何单位在管道经过的区域进行下列施工时，应当事先通知管道企业，并 采取相应的保护措施： （一）修建架空电力线路或电气铁路； （二）埋设地下电缆； （三）设置安全或避雷接地体。 第四章 奖励和惩罚 第二十四条 对维护管道及其附属设施安全做出显著成绩的单位和个人，能源主管部门 或管道企业可以给予表彰和奖励。 第二十五条 凡破坏、盗窃或哄抢管道及其附属设施以及窃取管道输送的石油或天然气 的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》给予处罚；构成犯罪的，由司法 机关依法追究刑事责任。 第二十六条 因违反本条例的有关规定，致使管道及其附属设施发生泄漏、火灾、爆炸 等责任事故的，按照国家有关的法律、法规的规定处罚。 第二十七条 凡违反本条例第十二条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条规定 的单位或者个人，能源主管部门有权加以制止，限令拆除违章建筑，并可处以罚款；构成犯 罪的，由司法机关依法追究刑事责任。 第二十八条 当事人对行政处罚决定不服的，可以在接到处罚通知之日起十五日内，向 作出处罚决定机关的上一级机关申请复议；对复议决定不服的，可以在接到复议决定之日起 十五日内，向人民法院起诉。期满不起诉又不执行的，由作出处罚决定的机关申请人民法院 强制执行。 第五章 附则 第二十九条 国务院能源主管部门可以根据本条例制定实施细则。 第三十条 在本条例发布前已存在的危及管道及其附属设施安全的隐患，管道企业应当 会同有关单位采取必要的措施加以消除。 第三十一条 本条例自发布之日起施行。